## Bang_Tra_Neo_Noi_TCVN
BẢNG TRA CHIỀU DÀI ĐOẠN NEO VÀ NỐI CHỒNG CỐT THÉP (TCVN 5574:2018)
Áp dụng cho bản vẽ Ghi chú chung kết cấu (General Notes) - Bê tông cốt thép
Cấp độ bền BT | Nhóm cốt thép | Vị trí / Ứng suất | Quy tắc kinh nghiệm | d10 | d12 | d14 | d16 | d18 | d20 | d22 | d25 | d28 | d32
B25 (M350) | CB240-T | Neo chịu kéo (Thẳng) | 30d | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 | 840 | 960
B25 (M350) | CB240-T | Neo chịu kéo (Móc uốn 180°) | 20d | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 500 | 560 | 640
B25 (M350) | CB240-T | Nối chồng vùng kéo (<=50%) | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 880 | 980 | 1120
B25 (M350) | CB240-T | Nối chồng vùng nén | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | 800
B25 (M350) | CB300-V | Neo chịu kéo (Thẳng) | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 880 | 980 | 1120
B25 (M350) | CB300-V | Neo chịu kéo (Móc vuông 90°) | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | 800
B25 (M350) | CB300-V | Nối chồng vùng kéo (<=50%) | 40d | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1120 | 1280
B25 (M350) | CB300-V | Nối chồng vùng kéo (100%) | 50d | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600
B25 (M350) | CB300-V | Nối chồng vùng nén | 30d | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 | 840 | 960
B25 (M350) | CB400-V | Neo chịu kéo (Thẳng) | 40d | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1120 | 1280
B25 (M350) | CB400-V | Neo chịu kéo (Móc vuông 90°) | 30d | 300 | 360 | 480 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 | 840 | 960
B25 (M350) | CB400-V | Nối chồng vùng kéo (<=50%) | 45d | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1130 | 1260 | 1440
B25 (M350) | CB400-V | Nối chồng vùng kéo (100%) | 55d | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1380 | 1540 | 1760
B25 (M350) | CB400-V | Nối chồng vùng nén | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 880 | 980 | 1120
B30 (M400) | CB400-V | Neo chịu kéo (Thẳng) | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 880 | 980 | 1120
B30 (M400) | CB400-V | Neo chịu kéo (Móc vuông 90°) | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | 800
B30 (M400) | CB400-V | Nối chồng vùng kéo (<=50%) | 40d | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1120 | 1280
B30 (M400) | CB400-V | Nối chồng vùng kéo (100%) | 50d | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600
B30 (M400) | CB400-V | Nối chồng vùng nén | 30d | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 | 840 | 960
B30 (M400) | CB500-V | Neo chịu kéo (Thẳng) | 45d | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1130 | 1260 | 1440
B30 (M400) | CB500-V | Neo chịu kéo (Móc vuông 90°) | 32d | 320 | 390 | 450 | 520 | 580 | 640 | 710 | 800 | 900 | 1030
B30 (M400) | CB500-V | Nối chồng vùng kéo (<=50%) | 50d | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600
B30 (M400) | CB500-V | Nối chồng vùng kéo (100%) | 60d | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1680 | 1920
B30 (M400) | CB500-V | Nối chồng vùng nén | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 880 | 980 | 1120

## Quy_Tac_Cau_Tao_Chi_Tiet
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ NEO, NỐI VÀ UỐN MÓC CỐT THÉP (TCVN 5574:2018)
H梳죒g m沼쩭 / C梳쪀 ki沼뇆 | N沼셢 dung quy 휃沼땙h k沼?thu梳춗 thi c척ng (General Notes) | C훱n c沼?ti챗u chu梳쯰
1. NGUYÊN TẮC CHUNG | Không nối quá 50% diện tích cốt thép chịu lực trên cùng một mặt cắt trong vùng chịu kéo. | TCVN 5574:2018
| Khoảng cách giữa hai mặt cắt nối so le tối thiểu là 1.3 * L_lap hoặc >= 500 mm. | TCVN 5574:2018
| Không nối cốt thép dầm trong vùng ứng suất lớn nhất (ở giữa nhịp với thép dưới, ở gối tựa với thép trên). | TCVN 5574:2018
| Đường kính cốt thép d >= 28mm khuyến nghị sử dụng mối nối ren (Coupler) hoặc hàn đối đầu thay cho nối chồng. | TCVN 5574:2018
2. VỊ TRÍ NỐI CỐT THÉP CỘT | Nối thép cột ở khoảng giữa chiều cao tầng (tốt nhất là đoạn h/4 đến 3h/4 tính từ mặt sàn). | TCVN 5574:2018
| Đoạn nối so le tối thiểu cách nhau 1.3 * L_lap. Chiều dài đoạn nối nén tối thiểu = 30d (hoặc tra theo bảng). | TCVN 5574:2018
| Trong đoạn nối chồng cốt thép cột, khoảng cách đai phải bố trí dày hơn: s <= 100mm hoặc s <= 10d. | TCVN 5574:2018
3. VỊ TRÍ NỐI CỐT THÉP DẦM | Thép lớp TRÊN (chịu mô-men âm ở gối): Vị trí nối cho phép ở 1/3 khoảng giữa nhịp dầm (vùng chịu nén). | TCVN 5574:2018
| Thép lớp DƯỚI (chịu mô-men dương ở nhịp): Vị trí nối cho phép ở vùng gần gối tựa (cách mép gối <= L/4). | TCVN 5574:2018
| Tại vị trí nối dầm, đai dầm phải được tăng cường với bước đai s <= 100mm. | TCVN 5574:2018
4. VỊ TRÍ NỐI CỐT THÉP SÀN | Thép lớp TRÊN (thép mũ, thép gối): Nối ở khoảng giữa nhịp sàn. | TCVN 5574:2018
| Thép lớp DƯỚI: Nối ở trên gối tựa (dầm hoặc tường bê tông). | TCVN 5574:2018
5. CHIỀU DÀI NEO VÀO CỘT / GỐI | Cốt thép dầm neo vào cột: Chiều dài đoạn thẳng + đoạn bẻ góc 90° xuống dưới >= L_an. | TCVN 5574:2018
| Đoạn uốn góc 90° sau khúc cong tối thiểu >= 12d đối với cốt thép có gân. | TCVN 5574:2018
6. ĐOẠN UỐN MÓC ĐAI (TCVN 9386) | Thép đai kháng chấn uốn móc 135°, đoạn kéo dài thẳng sau móc >= 10d hoặc >= 75 mm. | TCVN 5574:2018